Formelsammlung Messtechnik & Sensorik (ET054)

## Änderungshistorie
01.06.2007	Definitionen, systematische und zufällige Fehler
03.06.2007	Dynamische Fehler, Genauigkeitsklassen bei Messgeräten, Leitfaden Messunsicherheit
11.06.2007	Empfindlichkeit, Messwerke, Multimeter
14.06.2007	Messungen in einphasigem Wechselstromkreis, Messung von ohmschen Widerständen, Temperatursensoren, Drucksensoren, Messverstärker
30.06.2007	Grundschaltungen der Messverstärker, Photometrie, Optische Sensoren
11.07.2007	CCD

## Inhalt

## Definitionen
#### Messen
Quantitatives Erfassen einer Größe, der sog. Messgröße. Sie wird durch experimentellen Verleich als Vielfaches einer allg. anerkannten Einheitsgröße der selben physikalischen Dimension bestimmt.
#### Ausschlagsmethode
Messgröße wird direkt oder über Zwischengrößen in einen Ausschlag umgewandelt. Entzug von Energie aus Messobjekt bedeutet Rückwirkung auf Messgröße.
#### Kompensationsmethode
Von der Messgröße wird eine mit einer Hilfsquelle erzeugte Kompensationsgröße subtrahiert, sodass die Differenz gerade Null ergibt. Rückwirkungsfreie Messmethode.
#### Messsignal
Zeitfunktion einer Messgröße; Träger von Information
#### Messergebnis
Messwert ± Messunsicherheit; korrigierter Messwert ± Messunsicherheit; Mittelwert ± Messunsicherheit
#### Empfindlichkeit
Änderung des Ausgangssignals bezogen auf die Änderung des Eingangssignals. Bei digitalen ist der kleinste mögliche Ziffernschritt (“least significant digit“) ausschlaggebend.
#### Garantiefehlergrenze
Maximal möglicher Fehler.
#### Klassengenauigkeit
Maximal möglicher Fehler in Prozent vom Messbereichsendwert (analoge Geräte). Bei digitalen Messgeräte wird der Fehler in Prozent vom gemessenen Wert angegeben.

## Systematische Fehler
#### Wahrer Messwert
x_w = x - %DELTA x	x_w": wahrer Wert" / %DELTA x": absoluter Fehler"
x_w = x left ( 1 - {%DELTA x} over x right )

#### Messfehler
%DELTA x = x - x_w	%DELTA x": absoluter Fehler"
%DELTA x_r = {%DELTA x} over x	%DELTA x_r": relativer Fehler"

#### Fortpflanzung
für Einzelmessfehler klein gegenüber Einzelmessgröße:
%DELTA y = sum csup{n} csub{i=1} {{%delta f} over {%delta x_i} %DELTA x_i}	%DELTA y": Gesamtfehler" / f": Funktion"

#### Fortpflanzungs-Regeln für bekannte Fehler
- Addition der Messgrößen → Addition der absoluten Fehler
- Subtraktion der Messgrößen → Subtraktion der absoluten Fehler
- Multiplikation der Messgrößen → Addition der relativen Fehler
- Division der Messgrößen → Subtraktion der relativen Fehler
#### Maximaler absoluter Fehler
absolut:	%DELTA y_max = +- sum from {i=1} to {n} {lline %DELTA x_i rline}
relativ:	{%DELTA y_max} over y = +- sum from {i=1} to {n} {left lline {%DELTA x_i} over x_i right rline}

#### Wahrscheinlicher Fehler
absolut:	%DELTA y_wahrsch = +- sqrt {%DELTA x_1^2 + dotslow + %DELTA x_n^2}
relativ:	{%DELTA y_wahrsch } over y = +- sqrt { {left lline {%DELTA x_1} over x_1 right lline }^" 2" + dotslow + {left lline {%DELTA x_n} over x_n right lline }^" 2"}

#### Gesamtfehler
Bei Linearkombination der gem. Größen:
y = f(x_1; dotslow; x_n) = a_1 x_1 + dotslow + a_n x_n
%DELTA y = a_1 %DELTA x_1 + dotslow + a_n %DELTA x_n
Bei Multiplikation der gemessenen Größen:
y = f(x_1; dotslow; x_n) = a_1 x_1^{%alpha_1} cdot dotslow cdot a_n x_n^{%alpha_n}
alignl { %DELTA y = a_1 %alpha_1 x_1^{%alpha_1 -1} cdot dotslow cdot a_n x_n^{%alpha_n} cdot %DELTA x_1 } newline alignl {~~~~ + dotslow} newline alignl {~~~~ + a_1 x_1^{%alpha_1} cdot dotslow cdot a_n %alpha_n x_n^{%alpha_n -1} cdot %DELTA x_n }
%DELTA y = sum from {i=1} to {n} {%alpha_i over x_i cdot %DELTA x_1}

## Zufällige Fehler
#### Mittelwert (arithmetisches Mittel)
overline x = 1 over n sum from {i=1} to {n} {x_i} = {x_1 + dotslow + x_n} over n
Casio fx-991ES: Statistikmodus, 1-VAR, Dateneingabe, AC, Shift, 1, 5, 2
#### Standardabweichung
%sigma = sqrt {1 over n sum from {i=1} to {n} {(x_i - overline x)}}
s = sqrt {1 over {n-1} sum from {i=1} to {n} {(x_i - overline x)^2}}	s": Schätzwert"

Casio fx-991ES: Statistikmodus, 1-VAR, Dateneingabe, AC, Shift, 1, 5, 3 (4 ist Schätzwert)
#### Varianz
Var(x) = %sigma^2
#### Dichtefunktion
P(x) = 1 over {%sigma sqrt {2%pi}} cdot e^{- {1 over 2} left ( {x - overline x} over %sigma right )^" 2"}
P_s(x) = 1 over {s sqrt {2%pi}} cdot e^{- {1 over 2} left ( {x - overline x} over s right )^" 2"}

Casio fx-991ES: Statistikmodus, 1-VAR, Dateneingabe, AC, Shift, 1, 7, 1
#### Vertrauensbereich
+- %sigma :	68,27% der Einzelwerte sind in diesem Bereich zu erwarten
+- 2 %sigma :	95,45% ...
+- 3 %sigma :	99,73% ...

#### Vertrauensfaktor
Wert t wird je nach Anzahl der Messungen n und dem gewünschten Vertrauensbereich aus einer Tabelle abgelesen.
#### Zufälliger Fehler
%DELTA x_i = +- t cdot s (für n < infinity )
#### Mittlerer Fehler
%DELTA overline x = +- {{t cdot s} over sqrt{n}}
#### Vertrauensbereich
x_v = overline x +- %DELTA overline x
#### Fortpflanzung
Gilt nur bei unabhängigen Messgrößen x_i .
s_y = sqrt{sum from {i=1} to {n} {left ( {%delta f} over {%delta x_i} right )^" 2" s_i^2}}	s_y : Schätzwert der / Standardabweichung / s_i : Schätzwert (absoluter / Wert) / x_i : korrigierte Messwerte

## Leitfaden: Messunsicherheit
Ermittlung der Fehlerquellen und Einordnung in Gruppen
- Messgeräte
- Messaufbau
- Messperson
- Messumgebung
- Messobjekt
- Maßverkörperung
1. Klassifizierung der Fehlerarten
  1. bekannte systematische Fehler (→ korrigieren)
  2. unbekannte systematische Fehler (→ Messunsicherheit)
  3. zufällige Fehler (→ Messunsicherheit)
  4. grobe Fehler (→ eliminieren)
2. Ermittlung der Fehler
  Unbekannte systematische Fehler:
- Datenblätter
- Toleranzangaben
- geometrische Angaben
Zufällige Fehler:
- Standardabweichung berechnen
- Datenblätter
1. Berechnung
  allgemein: u = +- sqrt{ {left ( {%delta f} over {%delta x_1} %DELTA x_1 right )^2 + left ({%delta f} over {%delta x_2} %DELTA x_2 right )^2 + dotslow } underbrace {sum ("unbekannte systematische Fehler")^2} + {left ( {%delta f} over {%delta x_1} %sigma_1 right )^2 + left ( {%delta f} over {%delta x_2} %sigma_2 right )^2 + dotslow } underbrace {sum ("zufällige Fehler")^2}}
  bei einfacher Addition (fluchtende Fehler): u = +- sqrt{%DELTA x_1^2 + dotslow + %DELTA x_n^2 + %sigma x_1^2 + dotslow + %sigma x_m^2}
2. Angabe des vollständigen Messergebnisses
  Korrigierter Messwert +- {} Messunsicherheit (absolut oder relativ) & Angabe des Vertrauensniveaus
  Messunsicherheitsgleichung: m_u = +- "konst. Anteil" + m_u1 (S1) + m_u2 (S2) + dotslow

## Dynamische Fehler
#### Grenzfrequenz
f_g = 1 over {2 %pi %tau}
(Amplitudenverhältnis beträgt 1 over sqrt 2 )
#### Grenzkreisfrequenz
%omega_g %tau = 2 %pi f_g %tau = 1 (bei f_g )
Sollte mind. Faktor 10 größer als die zu messende Kreisfrequenz sein.
#### Amplitudengang
lg left ( hat y_a over hat x_e right ) " oder " lg left ( hat u_a over hat u_e right ) " über " lg left ( %omega over %omega_g right )
#### Phasengang
%varphi " über " lg left ( %omega over %omega_g right )

## Genauigkeitsklassen bei Messgeräten
#### Maximaler relativer Fehler
%DELTA over x = +- {x_end over x} cdot {G over {100"%"}}	G : Genauigkeitsklasse

Nimmt zu wenn Messbereich nur im unteren Teil genutzt wird.
#### Fortpflanzung: maximale Unsicherheit
%DELTA y^"*" = sum from {i=1} to {n} {left lline {%delta f} over {%delta x_i} %DELTA x_i right rline}	f : Ergebnisfunktion

(lineare Addition der Fehlergrenzenbeträge)

#### Fortpflanzung: wahrsch. Unsicherheit
Bei Linearkombination der Größen:
%DELTA y^"**" = +- sqrt{ sum from {i=1} to {n} {left ( {%delta f} over {%delta x_i} %DELTA x_i right )^" 2"} }
Multiplikation der Größen:
{%DELTA y^"**"} over y = +- sqrt{ sum from {i=1} to {n} {left ( {%DELTA x_i} over x_i %alpha_i right )^" 2"} }
#### Messergebnis
y_w = y +- %DELTA y^"**" = y(1+- {%DELTA y^"**"} over y )

## Analoge Messwerke
#### Drehspulmesswerk
Stromdurchflossene Spule ist im Magnetfeld drehbar gelagert.
- richtungsabhängig
- Mittelwertanzeige
- geringer Eigenverbrauch
- geringe thermische und mechanische Überlastbarkeit
- Widerstand der Spulenwicklung ist temperaturabhängig
#### Elektrodynamisches Messwerk
Wirkprinzip wie Drehspulmesswerk, aber statt Permanentmagnet ist eine zweite Spule vorhanden.
- multiplizierend (geeignet für Leistungsmessung)
- Effektivwertmesser
#### Dreheisenmesswerk
Kraft zwischen zwei Magnetpolen, wobei das benötigte Magnetfeld vom zu messenden Strom erzeugt wird. Dazwischen werden zwei Eisenplättchen gleich sinnig magnetisiert.
richtungsabhängig
Effektivwertmesser
- hoher Eigenverbrauch
- hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
#### Drehspulquotientenmesswerk
Zwei Spulen sind starr miteinander verbunden (90°) und werden von der Messströmen durchflossen. Die Spulen befinden sich in einem konstanten Magnetfeld.
- Ausschlag hängt vom Quotienten zweier Ströme ab
- geeignet zur Widerstandsmessung

## Digital Multimeter
- Messung von AC-, DC-Größen, Kapazitäten, Widerständen,...
- großer Eingangswiderstand (1 MΩ bis 1 GΩ)
- großer Empfindlichkeit und hohe Auflösung (A/D-Wandler)
- stochastische Fehler (Einstreuungen) verfälschen die Anzeige (Augenblickswerte)
- geringere Fehlergrenzen als bei analogen Messwerken
- div. Schnittstellen und Speichermöglichkeiten

## Messung von Wechselgrößen
#### Sinusförmige Spannung
u(f) = hat u cdot sin ( %omega t)
#### Linearer Mittelwert
overline u = 1 over T int from 0 to T {hat u cdot sin ( %omega t) dt}	(0 bei sinusförmigen Größen)

#### Gleichrichtwert
lline overline u rline = 1 over T int from 0 to T {lline hat u cdot sin(%omega t) rline dt} = 2 over %pi hat u = 0,637 cdot hat u

#### Effektivwert
u = sqrt {1 over T int from 0 to T left ( hat u cdot sin(%omega t) right )^2 dt} = hat u over sqrt 2 = 0,707 cdot hat u
Effektivwerte bewirken die gleiche Verlustleistung in ohmschem Widerstand wie äquivalente Gleichstrom- und spannungswerte.
#### Scheitel-/Crestfaktor
C = "Scheitelwert" over "Effektivwert"
sinusförmig: {}= sqrt 2 = 1,414
#### Formfaktor
F = {alignc "Effektivwert" } over "Gleichrichtwert"
sinusförmig: {}= %pi over {2 sqrt 2} approx 1,11

## Messungen im einphasigen Wechselstromkreis
#### Spannung: Scheitelwert
Mit Einweggleichrichtung. Kondensator wird über eine Diode aufgeladen und dann dessen Spannungswert gemessen. Korrigierend muss die minimale Flussspannung der Diode ( "Si: " approx 0,6V ) hinzugerechnet werden.
#### Spannung: Effektivwert (RMS)
- Mit Drehspulmesswerk und Zweiweggleichrichtung Gleichrichtwert einer bekannten Signalform messen und in den Effektivwert umrechnen (siehe Formfaktor). Dies ist keine „echte“ RMS-Messung
- Mit Dreheisenmesswerk (führt Mittlung selbst durch)
- Mit elektrodyn. Messwerk: beiden Spulen in Reihe/parallel schalten.
- Digitalmultimeter mit echter RMS-Messung sind auch für nicht sinusförmige Größen geeignet.
#### Leistung: Wirkleistung
P = U_eff cdot I_eff cdot cos(%varphi_UI)
Messung mit eletrodyn. Messwerk (jeweils eine Spule für Spannung und Strom). Bei Wechselgrößen ist der Ausschlag proportional zum Quadrat des Effektivwerts ( %alpha sim k overline I^2 ).
#### Leistung: Blindleistung
Q = U_eff cdot I_eff cdot sin(%varphi_UI)
Messung mit elektrodyn. Messwerk unter Verwendung eines Kondensators oder einer Induktivität als Phasenschieber (90° bei gewollter Frequenz) vor einer Spule. So wird aus der Blind- Wirkleistung die nun abzulesen ist.
#### Leistung: Scheinleistung
S = sqrt { P^2 + Q^2 }
Messung durch getrennte Erfassung der Effektivwert und anschließendes Errechnen.
## Messung von ohmschen Widerständen
#### Direkte Messung
An einer Spannungsquelle wird der Strom durch den bekannten Vorwiderstand R_v ein Mal mit ( I_0 ) und einmal ohne Messwiderstand R_x ( I_1 ) gemessen. Aus dieser folgender Beziehung kann dann der Wert des R_x errechnet werden:
I_1 over I_0 = R_v over {R_v + R_x} ~ dlrarrow ~ R_x = {I_0 R_v} over I_1 - R_v
#### Messung mit Multimeter
Der Messwiderstand wird an einer Konstantstromquelle (schaltbar in verschiedenen Stufen) angeschlossen. So ist der Spannungsabfall, im Gerät verstärkt und digitalisiert, proportional zum Widerstand.
#### Messung mit invertierendem OP
Der zu messende Widerstand R_x wird als Gegenkopplungs-widerstand in der Schaltung eingesetzt.
U_a = R_x over R_1 cdot U_e ~ dlrarrow ~ R_x = U_a over U_e cdot R_1
#### Wheatstone Messbrücke
Eine relativ genaue Messmethode die für Widerstände von 1Ω bis 1MΩ geeignet ist (Fehlergrenze 0,1%). Bei U_D = 0 gilt:
R_1 over R_2 = R_3 over R_4 " oder " R_1 R_4 = R_2 R_3
Der zu Messende Widerstand R_x (hier anstatt R_2 ) wird eingesetzt und R_1 so justiert, dass U_D = 0 wird. Nun ist R_x = {R_1 R_4} over R_3 .
U_d = U_0 {R_2 R_3 - R_1 R_4} over {(R_1 + R_2) cdot (R_3 + R_4)}

## Temperatursensoren
#### Metall-Widerstandstemperaturfühler
R(%vartheta) = R_0 (1 + %DELTA %vartheta cdot %alpha_0) R_0": Wert bei 0°C"
- hohe Linearität
- großer Temperaturbereich (z.B. PT100: -200 °C bis +850°C)
- geringe Toleranzen
#### Thermistoren
- hohe Empfindlichkeit
- große Toleranzen (z.B. 20%)
- NTC: negativer Temperaturkoeffizient; aus Halbleiterverbindungen oder dotierdem Silizium; abschnittsweise lineare Kennlinie
- PTC: positiver Temperaturkoeffizient; aus halbleitendem und ferroelektrischem Material (Bariumnitrat); stark nichtlineares Verhalten
#### Temperaturfühler ICs
- Ausführung in IC mit Spannungsversorgung
- Messbereich typ. -55 bis 150 °C
- Messverstärker integrierte
- liefert standardisierte Ausgangsspannungen wie z.B. 10 mV/K
Zur eigentlichen Messung wird meist die U_BE -Differenz zweier Transistoren verwendet.

#### Flussspannung an PN-Übergangen
Die Differenz der Flussspannungen zweier Dioden oder der Basis-Emitter-Spannungen zweier Transistoren ist linear von der Temperatur abhängig. Die Dioden bzw. Collector-Emitter-Strecken müssen dazu unterschiedlich hohe Ströme führen.
U_2 - U_1 = {k cdot T} over e_0 cdot ln left ( I_2 over I_1 right )
K": Boltzmann Konstante" (5,56 cdot 10^-8 left [ W over {m^2 K^4} right ] )
T": Temperatur (in °Kelvin ???)"
e_0": elektr. Elementarladung "(1,602 cdot 10^-19 [ As ] )"
#### Thermoelemente
Aufgrund des Thomsoneffekts entsteht an einem Leiterstück mit Temperaturgradienten eine kleine Spannung. An zwei Leitern mit dem selben Temperaturgradienten aber unterschiedlichen Materialien (ein Endwert muss als Referenz bekannt sein) entstehen unterschiedliche Spannungen. Hierdurch kann man auf die Temperaturdifferenz zur Referenzstelle schließen.
- Temperaturbereich je nach Typ -40 bis +1800 °C
- Empfindlichkeit typ. 40 µV/K
- Kennlinie etwas nichtlinear

## Kraft und Drucksensoren
#### Druckkammer
Ein zylindrisches Gehäuse mit Druckanschluss wird durch eine weiche Membran abgeschlossen. Die andere Seite des Membrans kann verschieden aufgebaut sein:
- Eine weitere Druckkammer, die als Kondensator-Pol wirkt, die einen Referenz Gegendruck. enthält. Bei Auslenkung der Membran ändert sich die Kapazität Gegendruckkammer, die zum Beispiel als Verstimmung eines Schwingkreises gemessen werden kann. System hat Rückwirkung auf Messgröße.
- Eine Gegendruckkammer mit Anschluss für einen Ausgleichsdruck. Dieser wird so reguliert, dass die Membran keine Auslenkung hat und somit keine Druckänderung im Messsystem vorhanden ist. Gemessen wird nun der Druck in der Gegendruckkammer. Messung ist rückwirkungsfrei.
- An der Membran wird eine stromdurchflossene Tauchspule angebracht. Diese befindet sich in einem Magnetfeld, das wiederum von einem Elektromagnet erzeugt wird. Bei Auslenkung des Membrans, kann durch Anpassung der Stromstärke des Elektromagnets der Bewegung entgegen gewirkt werden. Messung ist rückwirkungsfrei.
#### Piezoeffekt
An bestimmten Kristallen oder Keramiken entsteht bei geringfügiger Verformung in eine Richtung durch Molekülverschiebung an den (metallisierten) Schnittflächen eine Spannung.
- sehr geringe Rückwirkung auf Messgröße
- extrem hochohmiger Messverstärker benötigt
#### Dehnungsmesstreifen
Auf eine Kunststofffolie wird der Messstreifen aus einer NiCr-Legierung schlingenförmig aufgedampft. Dieser DMS wird dann auf das zu untersuchende Teil geklebt.
- Kann je nach Anordnung der Messstrecke nur Dehnung oder Stauchung nur in eine Richtung messen. Manchmal werden auch mehrerer Messwiderstände in verschiedenen Richtungen aufgebracht.
- Widerstandsänderung ist proportional zur Dehnung, da sich der Leiterquerschnitt zwangsweise verjüngt.
- Den Temperaturgang des Widerstandsmaterials versucht man durch Verschalten von zwei gleichen Sensoren (einer wird gedehnt, der andere gestaucht) in einer Halbbrücke zu relativieren.

## Photometrie
#### Steradiant
Einheit des Raumwinkels: [sr] . Entspricht der Teilfläche einer Kugel dividiert durch das Quadrat des Radius.
#### Lumen
Einheit des (sichtbaren) Lichtstroms: 1 lm = 1 cd cdot sr
#### Candela
Einheit der Lichtstärke: 1 cd = 1 lm over sr = I_v("550nm")
#### Lux
Einheit für die Beleuchtungsstärke: 1 lx = 1 {cd cdot sr} over m^2 = lm over m^2
#### Bestrahlungsstärke
E = %phi over A_E	%phi": Strahlungsleistung " [W] / A_E": Empfängerfläche" [m^2]

#### Beleuchtungsstärke
E_v = %phi_v over A
#### Lichtstrom
...einer Strahlungsquelle im sichtbaren Bereich, gemessen in Lumen.
%phi_v = K_m int from {0} to {infinity} { {d %phi_e(%lambda)} over {d %lambda} cdot V(%lambda)} d %lambda / (???)	K_m": Max. des photometrischen Strahlungsäquivalent" = 683 left [ lm over W right ] / V(%lambda)": Helligkeitsempfindlichkeitsfunktion des menschl. Auges"

## Optische Sensoren
#### Photoelektrischer Effekt
Durch Absorption kurzwelliger elektromagnetischer Strahlung können an einem Halbleiter pn-Übergang Elektronen in das Valenzband übertreten und erzeugen beim Schließen des Stromkreises einen Ausgleichsstrom. Dieser ist abhängig von der einfallenden Strahlungsleistung.
Der Wirkungsgrad – ausschlaggebend bei der Nutzung als Solarzelle - an einem Silizium pn-Übergang ist aus physikalischen Gründen auf max. 28% beschränkt.
#### Photoelement
- Empfindlichkeitsbereich: 0,3 bis 1,1µm
- geringes Eigenrauschen → für kleine Messgrößen geeignet
- träge (Zeitkonstanten bis 20ms)
#### Photodiode
Wird mit konstanter Vorspannung in Sperrrichtung betrieben. Dadurch verbreitert sich die Raumladungszone, die Sperrschichtkapazität sinkt (5 bis 500pF), was wiederum hohe Grenzfrequenzen im Mhz-Bereich zur Folge hat.
#### Phototransistor
Funktion wie ein Bipolartransistor, jedoch wirkt der Collektor-Basis-Übergang wie eine Photodiode und erzeugt so je nach Lichtverhältnis einen Basisstrom der auch noch gleich verstärkt wird. Relativ träge.
#### Photozelle
Funktion ähnlich der Elektronenröhren. Statt Heizung und Steuerungsgitter verbaut man eine Photokathode aus einem Material mit geringer Austrittsarbeit. Die austretenen Elektronen (durch Licht angeregt) werden zur Anode hin beschleunigt: Strom fließt.
#### CCD (Charge Coupled Device)
An eine Metallelektrode wird eine positive Spannung angelegt, wodurch in einem p-Dotiertem Kristall eine Raumladungszone entsteht. In der Integrationsphase werden nun die in diesem Bereich durch Lichteinfall erzeugten Valenzelektronen hier gesammelt und in der folgenden Transferphase in einen lichtunempfindlichen Bereich verschoben. Dies geschieht durch das Anpassen der Steuerspannungen. Von dort aus Transfer in ein Schieberegister zur seriellen Ausgabe.
## Messverstärker
#### Anforderungen
- Linearität
- hohe Verstärkung (angegeben in dB)
- geringe Rückwirkung auf Messgröße
- ausreichende Bandbreite (Grenzfrequenz)
- niedriges Eigenrauschen
- passendes Ausgangssignal (Spannung / Strom)
#### Grundschaltungen
Spannungs-Spannungs-Umformer ( U_a "~" U_e )
R_e toward infinity / R_a toward 0 / v_u = R_1 over R_2 +1	Der Verstärker soll die Quelle (den Sensor) möglichst wenig belasten und am Ausgang wie eine ideale Spannungsquelle wirken.

Spannungs-Strom-Umformer ( I_a "~" U_e )
R_e toward infinity / R_a toward infinity / I_a = U_e over R	Der Ausgangsstrom ist proportional zur Eingangsspannung und ermöglicht somit lange Messleitungen ohne Verfälschung des Messergebnisses. Um Leitungsunterbrechung zu erkennen wird mit gebendem Nullpunkt gearbeitet (z.B. 4 bis 20 mA).

Strom-Spannungs-Umformer ( U_a "~" I_e )
R_e toward 0 / R_a toward 0 / U_a = -I_e cdot R	Wirkt am Eingang wir ein Kurzschluss. Der dann fließende Strom wird als Eingangsgröße verarbeitet.

Strom-Strom-Umformer ( I_a "~" I_e )
R_e toward 0 / R_a toward infinity / I_a = I_e left ( R_1 over R_2 + 1 right )	Formt einen Eingangsstrom in einen verstärkten Ausgangsstrom um (Ausgangs wirkt als Stromquelle).