Formelsammlung
Regelungstechnik I

Basierend auf Arbeit von Florian Beermann
Letzte Änderung am 29.04.2008: Frank Bättermann

## 1. Steuerung und Regelung
### 1.3 Vorteile der Regelung
- Reaktion auf externe Störungen
- Ausgleich von Fehlern ungenauer Modelle
- Veränderung der Umgebung hat keinen Einfluss
### 1.5 Vergleich von Steuer- und Regelung
Regelung	Steuerung
geschlossene Wirkungskette	offene Wirkungskette
zu regelnde Größe wird gemessen und verglichen	Zu steuernde Größe wird nicht gemessen und verglichen
Bei instabilen Systemen müssen Regelungen eingesetzt werden	Steuerung sind bei instabilen Systemen unbrauchbar
Wirkt allen Störungen entgegen, die an den zu regelnden System angreifen	Reagiert nur auf von vornherein bekannte Störungen

### 1.7 Ziele der Regelung
- Stabilität
- genügend Dämpfung
- hinreichende Schnelligkeit
- keine zu hohen Stellausschläge
## 3. Systemdarstellung
### 3.1 Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich
F(s) = {y(s)} over {u(s)} = {b_m cdot s^m + ... + b_1 cdot s + b_0} over {a_n cdot s^n + ... + a_1 cdot s + a_0} = {B(s)} over {A(s)} alignl m ": Grad des Zählers" newline alignl n ": Grad des Nenners" newline alignl d ": Differenzgrad" (n-m) newline alignl A(s) ": charakteristisches Polynom"
F(s) = {k cdot (s-%mu_1) (s-%mu_2) dotslow (s-%mu_m) } over {(s-%lambda_1)(s-%lambda_2) dotslow (s-%lambda_n)}
### 3.3 Zustandsraumdarstellung
Beispiel: RLC-Reihenschaltung
left[ matrix {dot i ## u_c}right ] = left[ matrix {- R over L # - 1 over L ## 1 over C # 0}right ] cdot left[ matrix {i ## u_c}right ] + left[ matrix {1 over L ## 0}right ] cdot u_c
dot overline x = A cdot overline x + overline b cdot u

## 4. Stabilität
### 4.1 Definition
Ein System wird asymptotisch stabil genannt, falls die homogene Lösung für alle Anfangswerte gegen Null konvergiert.
- Die instabile Pol/Nullstellen-Kürzung ist nicht erlaubt, sie würde ein stabiles System ergeben.
- Pole bezeichnen die Stabilität im Pol/Nullstellen-Schema.
- Rechts der Imaginär-Achse instabil.
- Links der Imaginär-Achse stabil.
### 4.2 Hurwitzkriterium
Ein Polynom auf Stabilität prüfen, ohne die Polstellen zu berechnen.
A(s) = a_n cdot s^n + a_{n-1} cdot s^{n-1} + ... + a_1 cdot s + a_0 ~~~, a_n > 0
H = left lline matrix{a_{n-1} # a_{n-3} # a_{n-5} # dotslow ## a_n # a_{n-2} # a_{n-4} # dotslow ## 0 # a_{n-1} # a_{n-3} # dotslow ## 0 # a_n # a_{n-2} # dotslow ## 0 # 0 # a_{n-1} # dotslow ## 0 # 0 # a_n # dotslow} right rline underbrace {"n Spalten" cdot "n Zeilen"}
H_1 = lline a_{n-1} rline
H_2 = left lline matrix{a_{n-1} # a_{n-3} ## a_n # a_{n-2}} right rline
H_3 = left lline matrix{a_{n-1} # a_{n-3} # a_{n-5} ## a_n # a_{n-2} # a_{n-4} ## 0 # a_{n-1} # a_{n-3} } right rline
Das Polynom A(s) ist genau dann stabil, wenn die Determinanten aller Hurwitz-Teilmatrizen positiv sind, d.h. wenn det (H_1) > 0 { }, { }det (H_2) > 0 usw.
## 5. Dynamische Eigenschaften
Glied	Übertragungsfunktion	Sprungantwort
PT1	F(s) = k over {T cdot s + 1} = {k over T} over {s + 1 over T}	h(t) = k cdot left(1- e^{-{t over T}}right)
PT2	F(s) = k over {T^2 cdot s^2 + 2d cdot T cdot s +1}	h(t) = k cdot left( 1 + %lambda_2 over {%lambda_1 - %lambda_2} cdot e^{%lambda_1 cdot t} - %lambda_1 over {%lambda_1 - %lambda_2} cdot e^{%lambda_2 cdot t} right)

#### Anfangswertsatz
lim csub {t toward 0} f(t) = lim csub {s toward infinity} s cdot F(s)
#### Endwertsatz
lim csub {t toward infinity} f(t) = lim csub {s toward 0} s cdot F(s)
Kann angewendet werden, wenn s cdot F(s) für RE(s) > 0 keine Polstellen besitzt (ein stabiles System vorliegt).
### 5.1 Überschwingweite
„Prozent-Angabe“ bezogen auf den Endwert.
s_m = {h_{max} - h_{infinity}} over h_{infinity}
#### Übergangszeit
Übergangszeit t_Ü zu dem h(t) endgültig in die 5%-Zone um h_{infinity} eintritt.
0,95 cdot h_{infinity} <= h(t) <= 1,05 cdot h_{infinity}

### 5.4 Dominante Pole
Ein reeller Pol von F(s) heißt dominant, falls alle weiteren Pole von F(s) „wesentlich“ kleinere Realteile haben und keine Nullstellen in der Nähe liegen.
## 6 Blockschaltbilder
### 6.1 Lineare Übertragungsglieder
Glied	Blockschaltbild	Funktion
Summierglied		u_3 = u_1 - u_2
Verzweigung		u_1 = u_2 = u_3
Proportionalglied / (P-Glied)		y(s) = k cdot u(s)
Integral-Glied / (I-Glied)		y(s) = k over s cdot u(s)
Verzögerungsglied 1. Ordnung (PT1-Glied)		y(s) = k over {Ts + 1} cdot u(s)
Verzögerungsglied 2. Ordnung / (PT2-Glied)		y(s) = k over {T^2 cdot s^2 + 2d cdot T cdot s + 1} cdot u(s)

### 6.2 Umformungen
#### Parallelschaltung
y_1 = F_1 cdot u newline y_2 = F_2 cdot u
y = y_1 + y_2 = (F_1 + F_2) u

#### Reihenschaltung
#### Rückkopplung

F = u over y = {F_1} over {1 + F_1 F_2} = "Vorwärts" over "1 + Kreis"
#### Vertauschen von Summierstellen

y = F_1 (u_1 + u_2) ~~~~~~~ rightarrow ~~~~~~ y = F_1 u_1 + F_2 u_1
#### Vertauschen von Verzweigungen

y_1 = y_2 = F cdot u ~~~~~~~~~~ rightarrow ~~~~~~ {} y_1 = F cdot u newline y_2 = F cdot u
## 7 Regelkreis

y = Regelgröße { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } newline w = Führungsgröße newline v = Störgröße { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } e = Regeldifferenz = 0 newline u = Reglerausgang { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { }
#### Regler
u(s) = F_Reg(s) cdot e(s) = {Z_Reg(s)} over {N_Reg(s)} cdot e(s)
#### Stellglied
z(s) = F_Stell(s) cdot u(s) = {Z_Stell(s)} over {N_Stell(s)} cdot u(s)
#### Strecke
y(s) = F_Str(s) cdot z(s) + F_Stör cdot v(s) = {Z_Str(s)} over {N_Str(s)} cdot z(s) + {Z_Stör} over {N_Stör} cdot v(s)
#### Messglied
x(s) = F_Mess(s) cdot y(s) = {Z_Mess(s)} over {N_Mess(s)} cdot y(s)
### 7.1 Übertragungsfunktionen
#### Charakteristisches Polynom
P = {N_Reg cdot N_Stell cdot N_Str cdot N_Mess + Z_Reg cdot Z_Stell cdot Z_Str cdot Z_Mess}
#### Führungsübertragungsfunktion
G_{wy} = {F_Reg cdot F_Stell cdot F_Str} over {1 + F_Reg cdot F_Stell cdot F_Str cdot F_Mess} = {Z_Reg cdot Z_Stell cdot Z_Str cdot N_Mess} over { alignc "char. Polynom"}
#### Störübertragungsfuntkion
G_{vy} = {F_Stör} over {1 + F_Reg cdot F_Stell cdot F_Str cdot F_Mess} = {Z_Stör cdot N_Reg cdot N_Stell cdot {N_Str over N_Stör} cdot N_Mess} over {alignc "char. Polynom"}
### 7.2 Stabilität
- Der Regelkreis heißt stabil, falls das char. Polynom stabil ist. Falls dem so ist, sind alle möglichen Übertragungsfunktionen des Regelkreises stabil.
- Stabile Systeme können durch eine Regelung instabil werden.
- Stabilität kann nicht anhand einzelner Übertragungsfunktionen beurteilt werden.
### 7.4 Vereinfachter Regelkreis
- F_Str und F_Stell zu F zusammenfassen
- F_Mess wird vernachlässigt
- F_Stör wird vernachlässigt
- F_Reg zu R
F(s) = {B(s)}over {A(s)} R(s) = {D(s)}over {C(s)}
#### Charakteristisches Polynom
P = A(s) cdot C(s) + B(s) cdot D(s)
#### Führungsübertragungsfunktion
G_{wy}(s) = {B(s) cdot D(s)} over {alignc "char. Polynom"}
#### Störübertragungsfuntkion
G_{vy}(s) = {A(s) cdot C(s)} over {alignc "char. Polynom"}
Im vereinfachten Regelkreis gilt:
G_{wy}(s) + G_{vy}(s)= 1
h_{wy}(t) + h_{vy}(t)= 1 (Störungssprungantwort)
#### Stationäre Endwerte
{B(s)} over {A(s)} {D(s)} over {C(s)} {t toward infinity } underbrace {"Zeitbereich"} = {s toward 0} underbrace {"Laplacebereich"}

Für den stationären Endwert der Störungssprungantwort gilt:
h_E = G_{vy}(0) = {A(0) cdot C(0)} over {P(0)} mit P(0) <> 0
wird der Regler so gewählt, dass C(0) = 0 , d.h. Der Regler enthält einen Pol bei s=0 und konstante Störungen werden für t toward infinity ausgeregelt.
- Falls die Strecke einen Pol bei s=0 besitzt ( A(0) = 0) , so folgt h_E = 0 für beliebige stabilisierende Regler.
- Wenn h_E = 0 für die Störungssprungantwort gilt, so gilt h_E = 1 für die Führungssprungantwort, da G_{wy}(0) + G_{vy}(0) = 1 .
- h_E = 1 für die Führungssprungantwort bedeutet, dass konstante Führungssignale für t toward infinity ohne Regelabweichung eingestellt werden (keine konstante Regelabweichung)
### 7.5 Einfache Reglertypen
k_P = Regelverstärkung
T_i, T_D = Integrationskonstante
#### P-Regler
R(s) = k_P
#### I-Regler
R(s) = 1 over {T_i cdot s}
#### PI-Regler
R(s) = k_P cdot left ( 1+ 1 over {T_i cdot s} right ) = {k_P cdot (T_i cdot s + 1)} over {T_i cdot s}
Laplacebereich:	y(s) = k_P cdot left ( u(s) + 1 over {T_i cdot s} cdot u(s) right)
Zeitbereich:	y(t) = k_P cdot u(t) + k_P over T_i cdot int from 0 to t u (%tau) d %tau
DGL:	dot y = k_P cdot dot u + k_P over T_i cdot u
Sprungantwort:	h(t) = k_P + k_P over T_i cdot t
#### PID-Regler (ideal)
R(s) = k_P cdot left (1 + 1 over {T_i cdot s} + T_D cdot s right ) = {k_P cdot (T_D cdot T_i cdot s² + T_i cdot s + 1)} over {T_i cdot s}
Laplace:	y(s) = k_P cdot u(s) + 1 over {T_i cdot s} cdot u(s) + T_D cdot s cdot u(s)
Zeitbereich:	y(t) = k_P cdot u(t) + k_P over T_i cdot int from 0 to t u (%tau) d %tau + k_p cdot T_D cdot {du(t)} over dt
Sprungantwort:	h(t) = k_P + k_P over T_i cdot t + k_P cdot T_D cdot %delta(t)
#### PID-Regler (real)
R(s) = k_P cdot left (1 + 1 over {T_i cdot s} + {T_D cdot s} over {1 + T_1 cdot s} right ) = {k_P cdot (T_i cdot (T_D + T_1) cdot s² + ( T_i + T_1 ) cdot s + 1)} over {T_i cdot s cdot ( 1+ T_1 cdot s)}
Sprungantwort: h(t) = k_P cdot left ( 1+ 1 over T_i cdot t + T_D over T_1 cdot e^{-{t over T_1}} right )

## 8. Wurzelortskurve
### 8.1 Gebietsvorgabe im Laplace-Bereich
tan %beta = d over {sqrt {1- d^2}}
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Dämpfung für ein „gutes“ Systemverhalten im Bereich von
0,1 <= d <= 1 over sqrt 2 ~~~ dlrarrow ~~~ {} approx 6° <= %beta <= {} approx 45°
liegen sollte. Der Wert 0,1 stellt sicher, dass die auftretenden Schwingungen in einer endlichen Zeit abklingen. Der Wert 1 over sqrt 2 zeichnet sich durch ein gutes Verhältnis von Überschwingweite zu Einschwingdauer aus.
### 8.2 Eigenschaften
1. Die n Äste der Wurzelortskurve beginnen für k = 0 in den Polen des offenen Kreises. Sie enden für k toward infinity in den Nullstellen des offenen Kreises, wobei s = infinity als (n-m) -fache Nullstelle von F_O(s) aufzufassen ist. (n-m) Äste der Wurzelortskurve streben ins Unendliche.
2. Die Wurzelortskurve ist symmetrisch zur reellen Achse, da die Pole und Nullstellen im Komplexen immer konjugiert komplex auftreten.
3. Wurzelorte auf der reellen Achse liegen für k > 0 links von einer ungeraden Anzahl von Polen und Nullstellen. Jeder Pol oder jede Nullstelle wird dabei so oft gezählt, wie ihre Ordnung beträgt (diese Regel betrifft nur Pole und Nullstellen auf der reellen Achsen).
4. Die Asymptoten der ins Unendliche strebenden Wurzelästen schneiden sich sämtlich in einem Punkt der reellen Achse, dem Wurzelschwerpunkt.
   %delta_%omega = 1 over {n-m} cdot left ( sum from {i = 1} to n {Re (%lambda_i)} underbrace {"Realteil der Pole"} - sum from {i = 1} to m {Re (%mu_i)} underbrace {"Realteil der Nulstellen"} right)
5. Die Anstiegswinkel der Asymptoten der Wurzelortskurven sind
   %varphi_i = {(2 cdot i + 1) cdot %pi} over {n-m} ~~,i = 0,1,dotslow,n-m-1
6. Ein Pol von tilde F(s) wirkt „abstoßend“ und eine Nullstelle von tilde F(s) wirkt „anziehend“.
7. Zu jedem Punkt auf der Wurzelortskurve gehört ein eindeutiger Wert von k (reell).
   k = - 1 over {F(z)} (1 + k cdot F(z) = 0) charakteristisches Polynom.
8. Die Wurzelortskurve verzweigt sich in den Punkten s_v .
   N_O cdot {{dZ_O} over ds} - Z_O cdot {{dN_O} over ds} = 0 N_0 "und " Z_0 " sind Nenner und Zähler von " F_O(s)
9. Der Schnittpunkt der Wurzelortskurve mit der imaginären Achse kennzeichnet die Stabilitätsgrenze.
   charakteristische Gleichung:
   1 + F_O (j %omega) = 0
   N_O (j %omega) + Z_O (j %omega) = 0
   Hieraus lassen sich die kritischen Werte %omega_{krit} aus dem Imaginärteil und k_{krit} aus dem Realteil ermitteln.

## 9. Frequenzgang
### 9.1 Frequenzantwort
#### mögliche Testsignale
u(t) = 1 (Sprungantwort)
u(t) =%delta (t) (Impulsantwort)
u(t) =sin (%omega_0 t) (Frequenzantwort)
#### Definition
Das Ausgangssignal y für das Eingangssignal y(t) = sin( %omega_0 t + %varphi) wird Frequenzantwort genannt.
y(t) = r cdot sin( %omega_0 cdot t + %varphi)
wobei
r = lline F( j %omega_0) rline : Betrag der komplexen Zahl F( j %omega_0)
%varphi = %angle F (j %omega_0) : Phase der komplexen Zahl F( j %omega_0)
Das heißt, die Frequenzantwort eines stabilen Systems auf eine harmonische Schwingung u(t) = sin (%omega_0 t) besteht für t toward infinity aus einer harmonischen Schwingung mit
- der selben Frequenz %omega_0
- der Phase %varphi = %angle F (j %omega_0)
- der Amplitude r = lline F( j %omega_0) rline
#### Darstellung im Bode-Diagramm
- tilde %omega = log %omega für die %omega -Achse
- lline F rline_dB = 20 cdot log lline F rline für die lline F rline -Achse
Fehler der Zeichnung an Stelle %omega = %omega_0 ist {} approx 3dB oder {}approx 6° je Pol- und Nullstelle.
### 9.3 Frequenzkennlinien elementarer Glieder
#### P-Glied
F(s) = k mit k > 0
Die Betragskennlinie lline F( j %omega) rline ist konstant und hat den Wert k_dB .
Die Phasenkennlinie %angle F (j %omega) hat den Wert 0.
#### I-Glied
F(s) = k over s mit k > 0
lline F( j %omega) rline = lline k over {j %omega} rline = k over %omega
lline F( j %omega) rline_dB = 20 cdot log left ( k over omega right) = {20 cdot log k} underbrace {k_dB} - {20 cdot log %omega} underbrace {~%omega^"*"}
%angle F (j %omega) = %angle k over {j %omega} = %angle - j k over %omega = - 90°
#### PT1-Glied
F(s) = k over {Ts + 1} , k > 0; T > 0
F(j %omega) = k over {T cdot j %omega + 1} , %omega_0 = 1 over T
Für %omega << %omega_0 (Frequenz viel kleiner als Grenzfrequenz):
lline F( j %omega) rline = k
lline F( j %omega) rline_dB = 20 cdot log k
%angle F(j %omega) = 0
Für %omega << %omega_0 (Frequenz viel größer als Grenzfrequenz):
lline F( j %omega) rline = {k cdot %omega_0} over %omega
lline F( j %omega) rline_dB = 20 cdot log k + 20 cdot log (%omega_0) - 20 cdot log (%omega)
%angle F(j %omega) = -90°
#### PT2-Glied
F(s) = {k cdot %omega_0^2} over {s^2 + 2 d %omega_0 s + %omega_0^2}
lline F (j %omega) rline = k over sqrt{left[ 1- left( %omega over %omega_0 right)^2 right]^2 + left[ 2 d %omega over %omega_0 right]^2}
lline F (j %omega) rline_dB = 20 cdot log k - 20 cdot log left ( sqrt{left [ 1- left( %omega over %omega_0 right)^2 right]^2 + left[ 2 d %omega over %omega_0 right]^2} right)
Für %omega over %omega_0 << 1 toward sqrt{{ } { }} = 1 :
sqrt{{ dotslow } { }} = 1
lline F (j %omega) rline_dB approx 20 cdot log k
%angle F (j %omega) = 0
Für %omega over %omega_0 >> 1 :
sqrt{{ dotslow } { }} = %omega^2 over %omega_0
lline F (j %omega) rline_dB approx 20 cdot log k - 20 cdot log left( %omega over %omega_0 right)^2 approx 20 cdot log k - 40 cdot log left ( %omega over %omega_0 right)
%angle F (j %omega) = -180°
%angle F(j %omega) = - arctan {2d %omega over %omega_0} over {1- left( %omega over %omega_0 right)^2 }
Schnittpunkt der beiden Asymptoten: %omega = %omega_0
Maximalwert der Betragskennlinie: F_max = 1 over {2d sqrt {1-d^2}} , d : Dämpfung
### 9.4 Rechenregeln
#### Vielfaches
F(s) = k cdot F_1(s) , k > 0
Die Betragskennlinie wird um die Verstärkung k_db vertikal verschoben:
lline F(j %omega) rline_dB = k_dB + 20 cdot log lline F_1(j %omega) rline
Die Phasenkennlinie bleibt unverändert:
%angle F(j %omega) = %angle F_1(j %omega)
#### Produkte
F(s) = F_1(s) cdot F_2(s)
Beträge von Betrag als auch Phase addieren:
lline F (j %omega) rline_dB = lline F_1 (j %omega) rline_dB + lline F_2 (j %omega) rline_dB
%angle F (j %omega) = %angle F_1 (j %omega) + %angle F_2 (j %omega)
## 10. Reglereinstellungen im Frequenzbereich
### 10.1 Offener und geschlossener Regelkreis
- offener Regelkreis: F_O(s) = R(s) cdot F(s)
- geschlossener Regelkreis: G_{wy}(s) = {R(s) cdot F(s)} over {1+ R(s) cdot F(s)} = {F_O(s)} over {1+ F_O(s)}
Es gilt:
- ist lline F_O( j %omega) rline >> 1 , so ist G_{wy} (j %omega) approx {F_O(j %omega)} over {F_O(j %omega)} = 1
- ist lline F_O( j %omega) rline << 1 , so ist G_{wy} (j %omega) = {F_O(j %omega)} cdot {1 over {F_O(j %omega)}} approx {F_O(j %omega)}
#### Annahme A
Es gibt eine Frequenz %omega_D > 0 mit
lline F_O (j %omega_D) rline = 1 .
Die Durchtrittsfrequenz %omega_D lässt sich aus dem Schnittpunkt der Betragskennlinie mit der 0dB-Linie bestimmen.
#### Annahme B
In der Nähe von %omega_D fällt lline F_O (j %omega) rline um mindestens 20dB/Dekade.
#### Annahme C
Betrag und Phase von F_0 fallen monoton. Für %omega << %omega_D ist lline F_O (j %omega) rline groß und für %omega >> %omega_D ist lline F_O (j %omega) rline klein.
Falls die Annahmen A bis C erfüllt sind, so erhält man eine Näherung der Betragskennlinie des geschlossenen Kreises G_{wy} , in dem die Betragskennlinie des offenen Kreises F_O durch die 0dB-Linie abgeschnitten wird.
Die Phasenkennlinie von G_{wy} ist gleich der Phasenkennlinie des offenen Kreises F_O(j %omega) für %omega >> %omega_D und gleich Null für %omega << %omega_D .
#### Amplituden- und Phasenreserve

%varphi_R ": Phasenreserve"
A_R ": Amplitudenreserve"
%omega_D ": Durchtrittsfrequenz"
        (lline F_O rline_{dB} = 0 " bzw " lline F_O rline = 1)
%varphi_R = 180° - %varphi_0(%omega_D)

- Der Regelkreis ist stabil, wenn die Phasenreserve %varphi_R >0 ist.
- Die Phasenreserve %varphi_R sollte möglichst groß sein, damit die Sprungantwort wenig überschwingt.
- Die Durchtrittsfrequenz %omega_D sollte möglichst groß sein, damit der Regelkreis schnell einschwingt.
Für eine gut eingestellte Regelung werden folgende Werte empfohlen:
- für ein gutes Führungsverhalten: %varphi_R = 40° - 70° (wenig Überschwingen, schnell)
- für ein gutes Störübertragungsverhalten: %varphi_R = 20°-50° (gute Störunterdrückung)
### 10.2 Auslegung von P-Reglern
F_O(s) = k cdot F(s)
Die Betragskennlinie wird vertikal um k_dB verschoben und die Phasenkennlinie bleibt unverändert.
### 10.3 Auslegung von PI- und PID-Reglern
- PI- und PID-Regler werden wie beim Wurzelortskurvenverfahren in einen „dynamischen Teil“ und in eine Verstärkung zerlegt.
- Die Festlegung der Zeitkonstanten erfolgt nach den selben Vorgaben wie beim Wurzelortskurvenverfahren.
- Die Verstärkung entspricht der Auslegung des P-Reglers.

## 11 Erweiterte Regelungsstrukturen
### 11.1 Kaskadenregelung

Innerer Kreis ist schneller (elektrisch, am besten aus P-Regler), äußerer Kreis ist langsamer (mechanisch)
1. Bestimme R_1 so, dass die innere Schleife möglichst schnell und gut gedämpft ist. Stationäre Genauigkeit ist nicht unbedingt erforderlich (I-Anteil).
2. Fasse das Ergebnis der inneren Schleife und F_2 zusammen:
   tilde F = F_2 cdot {{{R_1 cdot F_1} over {1+ R_1 cdot F_1}} underbrace "innere Schleife"}
3. Bestimme den Regler R_2 .
### 11.2 Vorsteuerung

Durch die Vorsteuerung kann eine beliebige Führungsantwort erreicht werden.
G_{wy} = S cdot {{R cdot F} over {1 + R cdot F}} mit S = Vorsteuerungsübertragung

## 12 Einstellregeln
### 12.1 Betragsoptimum
Die Strecke F(s) muss von der Form
F(s) = k over {s cdot (T cdot s +1)}
sein.
Wir verwenden einen P-Regler der Form
R(s) = 1 over {2 k cdot T} .
Für den geschlossenen Regelkreis ergibt sich
G_{wy} = 1 over {2 T^2 s^2 + 2 T s +1} .
Dies ist ein PT2-Glied mit den Polen
%lambda_{1/2} = - 1 over {2T} +- j 1 over {2T} toward {lline IM (%lambda_i) rline} over { lline RE (%lambda_i) rline} .
Dies entspricht der Dämpfungsgeraden 1 over sqrt 2 .
Der Name „Betragsoptimum“ wurde gewählt, da die Betragskennlinie im Frequenzbereich über einen großen Bereich = 1 ist.
Kompliziertere Regler werden in einen „dynamischen Teil“ und eine Verstärkung aufgeteilt.
R(s) = k_P cdot tilde R(s)
Der „dynamische Teil“ tilde R(s) und F(s) müssen wie folgt beschaffen sein:
tilde R(s) cdot F(s) = k over {s (Ts +1)}
dann ist die obige Regel anwendbar.

Regelstrecke	Regler	Regler-Typ
k over {s ( T s + 1)}	1 over {2 k cdot T}	P
k over {(T_1 s + 1) cdot (T_2 s +1)} mit T_1 > T_2 > 0	T_1 over {2k cdot T_2}cdot left ( {T_1 s +1} over {T_1 cdot s} right)	PI

### 12.2 Symmetrisches Optimum
Das „symmetrische Optimum“ liefert Einstellregeln für Regler in antriebstechnischen Regelkreisen.
Die Strecke F(s) zeichnet sich durch eine Gruppe „großer Zeitkonstanten“ und eine Gruppe „kleiner Zeitkonstanten“ aus.
F(s) = k_{PS} over {(T_1 s + 1) cdot (T_2 s +1) cdot prod from %mu (1 + t_{%mu} cdot s) }
oder
F(s) = k_{IS} over {s cdot ( 1+ T_2 cdot s) cdot prod from %mu ( 1+ t_{%mu} cdot s)}
wobei T_1, T_2 „große“ Zeitkonstanten und t_{%mu} die „kleinen“ Zeitkonstanten sind.
Für die vielen „kleinen“ PT1-Glieder wird ein Ersatz-PT1-Glied mit T_{%sigma} = sum from %mu to {} t_{%mu} gebildet:
{1 over {1 + T^"*"_1 s}} cdot {1 over {1 + T^"*"_2 s}} cdot {1 over {1 + T^"*"_3 s}} cdot ... approx 1 over {1 + T_{%sigma} s}
Je nach Struktur der Regelstrecke werden entweder PI oder PI-PD-Regler eingesetzt. Die Kennwerte ergeben sich aus der Tabelle: ( p hat "=" s )

Quelle: ?
## 13 Anhang
### 13.1 Laplace-Korrespondenzen

Quelle: ?
### 13.2 Laplace-Rechenregeln

Quelle: ?